## Slide 1
  1. 支架组装
2
1
3
  2. 支架，相机和照明单元组装
6
5
4
  3. 照明单元的连接
4. 将相机连接至电脑
USB3.0
* 当你站在CCD正前方时, TE商标方向应与图片中的方向一致。请保证方向正确。
  硬件组装
1
2
3
4
5
6
二维AI 缺陷检测快速入门

## Slide 2
  4.打开 AIEvironment_installer_V2 文件夹
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx
  3. 复制 “AIMV Package”文件夹到你的电脑 C:/ 盘
  软件安装
推荐电脑配置:
CPU: Intel i5 8th 系列或更好
GPU: NVIDIA GTX 2060 6G 或更好
ROM: >= 16 G
硬盘容量: >= 512 G, 固态硬盘更佳
USB 3.0
USB 端口 > 3
Windows 10 及更高, 64 bit
屏幕 > 21 英寸
分辨率 >= 1080P
彩色显示
1. 确认电脑配置
2. 请更新显示适配器驱动程序
  5. 安装 “Step1-AIEnvironment_Installer_V2.1.exe”
双击 “Step1-AIEnvironment_Installer_V2.1.exe”
1
点击 “Install AI Environment Basic Version for CPU”
2
点击 “Yes” 来重启电脑
3
重新打开 “Step1-AIEnvironment_Installer_V2.1.exe”
4
2
3
1
4
二维AI 缺陷检测快速入门

## Slide 3
选择 Custom (Advanced), 然后点击 “NEXT”
5
点击 “Yes” 以重启电脑
6
5
6
  6. 安装 “Step2-AIEnvironment_Installer_V2.1.exe”
双击 “Step2-AIEnvironment_Installer_Boost_v2.1.exe”
1
2
点击安装并等待安装完成
2
1
二维AI 缺陷检测快速入门

## Slide 4
  7. 双击 AIMV_x64_Installer.exe 以安装AIMV
8. 双击 AIMV
10. 激活相机并访问AWS
点击 “Control” 下的“Scan New Camera”
在相机标签或U盘中找到激活码
输入 “Activation Code” 以激活相机
发送电子邮件至 james.yu@te.com 以获取AWS访问权限
9. 点击 “Help” 标签下的 “Registered Tools”。保证所有AI工具都被安装
Reigster Now
Reigster Later
Activation Code
二维AI 缺陷检测快速入门

## Slide 5
12. 将把平衡板放在相机下
11. 点击 “Control” 栏下的 “Classification No Rotation”
选择目录
输入你的文件夹名
13. 点击 “White Balance” 以调整相机白平衡值
White Balance
二维AI 缺陷检测快速入门

## Slide 6
16. 项目实例试验
17. 如有任何问题，请参阅常见问题解答（FAQ)
双击 “AIMV Package” 文件夹
1
双击 “Project Examples” 文件夹
3
有三个例子可供您尝试
15. 调节相机以得到清晰图像
1
2
2
3
单击此处可清晰地查看产品
1
旋转以调整相机的高度
2
旋转以调节镜头焦距
3
14. 将一个产品放在相机下
1
2
3
二维AI 缺陷检测快速入门